## Sheet1
2020년 제10차 건축소위원회 심의 의결서
○ 일 시 : 2020. 10. 22. (목) 10:00
○ 장 소 : 별관 1층 대강의실
연번 | 대지위치 | 신청인 | 대지면적(㎡) 건폐율(%) | 연 면 적(㎡) 용적율(%) | 층수 (지상/지하) | 주 용 도 | 심의 결과 | 의결내용
1 | 영등포동2가 29-74 | 곽창현 외 1인 | 331 (59.92) | 1,726.59 (459.82) | 1/10 | 도시형생활주택 (단지형다세대-12) /오피스텔(32호) | 재심 | ○ 아래 내용을 반영하여 재계획하기 바람 - 6층바닥에서 상부벽체가 전이되는 구조를 고 려하여 벽체를 일치시키거나 기둥을 6층 바닥 까지 연속하는 등 구조재검토 할 것
2 | 문래동3가 82-16 | 변완식 | 393.7 (56.82) | 1,680.83 (349.94) | 1/11 | 오피스텔(56호)/ 제2종근생 | 재심 | ○ 아래 내용을 반영하여 재계획하기 바람 - 주변여건을 고려하여 공개공지에 따른 용적률 완화는 삭제하고 계획할 것 - 지하1층 근생에 D/A 설치 할 것 - 1층 계단실 내부 기둥 삭제 후 캔틸레버구조로 계획하는 등 계단유효폭 1.2m 확보 - 코어벽체는 전기설비 등에 의한 단면결손이 우 려되므로 코어주변에 기둥을 설치하거나 벽체 두께를 증가(400 이상) 할 것. - 오피스텔 개별 보일러를 설치하거나 열효율성 을 고려하여 보일러실 위치 재검토 할 것.
3 | 영등포동7가 29-7 외 1 | 김휴생 외 1인 | 291 (59.567) | 1,374.06 (395.79) | 1/9 | 도시형생활주택 (단지형다세대-16) /오피스텔(16호) | 조건부 | - 슬래브가 단속되는 계단실/EV벽체는 슬래브 철근 정착을 위한 두께 증가가 필요하므로 구조 재검토 하여 반영 - 분리수거함 설치공간을 확보하고 고정형으로 설치할 것(건축허가 시 상세도면 제출) - 1층 A.V실 계획 할 것
4 | 당산동1가 47-2 외 4 | 장점호 외 1인 | 293.59 (59.89) | 978.17 (299.94) | 1/8 | 오피스텔(56호)/ 제2종근생 | 조건부 | - 정화조와 저수조 사이를 이중벽으로 계획 할 것 - 분리수거함 설치공간을 확보하고 고정형으로 설치 할 것(건축허가 시 상세도면 제출)
5 | 당산동2가 28-1 | 이관훈 | 118.64 (50.77) | 872.31 (299.94) | 1/8 | 오피스텔(9호)/ 다세대(12세대) | 조건부 | - 분리수거함 설치공간을 확보하고 고정형으로 설치 할 것(건축허가 시 상세도면 제출)
6 | 신길동 465-28 | 방선영 | 349.96 (59.86) | 756.95 (192.45) | 1/6 | 도시형생활주택 (단지형다세대-14) /제2종근생 | 조건부 | - 다락 삭제 할 것 - 6층 또는 5층 외벽은 가능한 하부벽체와 일치 하게 계획 할 것(권장) - 분리수거함 설치공간을 확보하고 고정형으로 설치 할 것(건축허가 시 상세도면 제출)
7 | 신길동 158-12 | 정천상 외 1인 | 280 (59.98) | 559.49 (199.82) | 0/5 | 다세대주택(12)/ 근생 | 조건부 | - 계단실 전체 폭 2.8m 이상 확보 할 것 - 3호 현관 앞 복도유효폭 1.2m 이상 확보 할 것 - 분리수거함 설치공간을 확보하고 고정형으로 설치 할 것(건축허가 시 상세도면 제출) - 1층 계단실 좌우 벽체는 상부하중을 지지 할 수 있도록 벽체두께를 증가 또는 기둥 설치 할 것
8 | 양평동3가 7-3 | 김동욱 | 219.2 (44.03) | 333.58 (152.18) | 0/4 | 제2종근생 (사무소) | 원안
이 하 없 음