## 안건목록
2022년 제5차 건축소위원회 심의의결서
○ 일 시 : 2022. 5. 23. (월) 15:00
○ 장 소 : 자기주도학습지원센터 1층 강의실
연번 | 대지위치 | 신청인 | 지역 지구 | 대지 면적 | 연면적 | 건폐율(%) 용적률(%) | 층수 (지하/지상) | 주 용 도 | 심의결과 | 의결내용
1 | 신길동 4834 외 1 | 한국투자 부동산신탁 주식회사 | 제3종일반주거 | 555 | 1994.97 | 44.618/ 298.78 | 2/14 | 근린생활시설(소매점), 오피스텔(36호), 다세대주택(16세대) | 조건부 | - 지상2층~지상14층의 계단 앞 세대·호(1호·4호 라인)의 현관문 개방 시 계단 이용에 불편이 우려되므로 세대·호 안쪽으로 현관 이동 등 조정할 것 - 오피스텔 내 보일러실은 내화구조로 계획할 것 - 기계식주차장 20대 이상으로 관리인 배치를 위한 주차관리실(화장실 포함) 설치할 것 - 기계식주차장 점검 및 비상시 출입을 위한 점검구를 설치할 것
2 | 양평동4가 266-1 | 김기천 | 준공업, 역사문화특화경관, 지구단위 | 330.4 | 1075.47 | 59.82/ 248.96 | 1/6 | 오피스텔(6호), 도시형생활주택 (소형주택-24세대) | 조건부 | - 다세대주택(N01, N04호 라인) 의 확장형 발코니를 원상복구 하였을 경우에 정상적 주거활동이 가능하도록 계획할 것 - 세대 내에 실외기 설치할 수 있는 공간 확보하거나, 외부설치 시 미관 및 소음 등을 고려하여 별도 실외기실로 설치할 것 - 분리수거함 설치공간을 확보하고 외부에서 시각적으로 차단 계획 할 것 (허가시 상세계획도 제출) - 토지의 효율적 이용등을 고려하여 양평동 267-3 대지를 사업부지에 포함할 것(권장)
3 | 양평동5가 70-6 | 이철화 | 준공업, 지구단위 | 264.4 | 888.03 | 57.7/ 299.87 | 2/8 | 근린생활시설(소매점), 오피스텔(12호), 다세대주택(12세대) | 재심 | - 오피스텔에 설치된 노대 삭제할 것 - 건축법 시행령 119조(면적 등의 산정방법) 준용하여 다세대주택 발코니와 연계된 노대의 바닥면적 산정 재검토 할 것 - 지상8층 다세대주택의 발코니는 세대당 2면 이하로 계획할 것 - 지상6,7층 지붕 상부의 불필요한 구조물 삭제할 것 - 옥상 기계실 삭제하고, 지하 등에 재계획 할 것 - X2-Y3열 N01호 라인 주택의 발코니는 거실로 계획할 것
4 | 문래동3가 76-3 | 한대훈 | 준공업 | 472.7 | 148.69 | 31.45/ 31.45 | 0/1 | 위험물저장 및 처리시설(주유소) | 조건부 | - 건축선 지정 취지와 목적(가로변 개방감 확보 및 보행자 편익증진)을 고려하여, 해당 주유소 이용 차량이 건축선을 침범하여 주차(대기)하지 않도록 주유기의 위치 조정 할 것
5 | 대림동 1093-8 외 3 | ㈜제이에스종합개발 | 제2종일반주거 | 464 | 981.8 | 52.79/ 199.99 | 1/6 | 도시형생활주택 (단지형연립-16세대) | 조건부 | - 출입문 이용에 간섭되지 않도록 주차구획을 조정할 것 - 분리수거함 설치공간을 확보하고 외부에서 시각적으로 차단 계획 할 것 (허가시 상세계획도 제출) - 토지의 효율적 이용등을 고려하여 대림동 1094-12 대지를 사업부지에 포함할 것(권장)
6 | 대림동 978-13 | 대림 성모병원 | 제2종일반주거 | 2988 | 9891.96 | 45.7/ 299.81 | 1/12 | 의료시설(병원) | 원안
7 | 문래동4가 35-7 (구립목화경로당) | 영등포구 | 준공업 | 113.3 | 198.03 | 59.59/ 174.78 | 0/4 | 노유자시설 | 원안
8 | 대림동 703-6 (구립다사랑경로당) | 영등포구 | 제1종일반주거 | 1632.3 | 191.74 | 4.04/ 11.74 | 0/3 | 노인정 | 원안
이 하 없 음

## 심의대상참고 (hidden)
정비구역 해제지역 내 신축
상업지역 외 공동주택 기계식 주차장 완화 심의
건축선 지정 도로변 건축물의 건축
오피스텔 20호 이상 분양대상 건축물
다세대 20세대 이상 분양대상 건축물
도시형생활주택 층수 완화 심의
반지하 주택(준주택 포함) 신축
고시원 신축
다중이용건축물 신축
주차면 10면 이상(옥외기계식, 철골조립식)
여의도동 일반상업지역 내 건축물
영등포구가 시행하는 건축물의 건축
(삭제)한강축 기본관리구역 등에서의 건축물의 건축(대수선포함) ※ | (현재) 서울시 경관계획에 따른 중점경관관리구역 심의대상을 서울시 경관조례로 개정함 (심의대상 : 한강변 7층이상 건축)