## 안건목록
2022년 제11차 건축소위원회 심의의결서
○ 일 시 : 2022. 11. 15. (화) 10:00
○ 장 소 : 별관 1층 자기주도학습센터 대강의실
연번 | 대지위치 | 신청인 | 지역/지구 | 대지 면적 | 연면적 | 건폐율(%) 용적률(%) | 층수 (지하/지상) | 주 용 도 | 심의결과 | 의결내용
1 | 양평동1가 219-19 | 안명성 | 준공업지역 | 67.1 | 117.3 | 59.79/ 174.81 | 0/4 | 단독주택, 근린생활시설 | 조건부 의결 | - 전면도로변 활용도 증진 및 정화조의 관리를 위해 건축물을 뒤쪽으로 밀고 정화조를 도로변에 계획할 것(권장) - 지상1층 분리수거함은 도로에 접하지 않도록 계획할 것 - 지상1층에 이용자의 편의를 위하여 화장실을 계획할 것 - 공간 활용도 증진을 위해 지상2층 내부는 화장실을 제외하고 비내력벽으로 계획할 것 - 지상1층의 실외기는 상부에 올려 계획할 것 - 1층 계단실내부 CW1벽체는 특진 및 면외 휨방향 모멘트를 적용하여 설계한 근거를 제시하기 바라며 벽체내 설비/전기배관등 매입에 의한 단면결손 발생시에 대한 대책을 수립하여 설계할 것 - 전이층 하부 기둥/보는 내진용철근을 사용하도록 도면에 명기할 것
2 | 당산동1가 256 외 1필지 | ㈜하리 컴퍼니 | 준공업지역, 지구단위계획구역 | 248.6 | 859.09 | 58.02/ 299.34 | 1/8 | 공동주택 (다세대-14세대), 근린생활시설 | 재심 의결 | - 주계단이 옥외계단으로 계획되어 있어 입주민의 안전사고 우려 및 유지관리가 어려우므로 옥내 계단으로 계획할 것 - 최상층 다락은 삭제하여 계획할 것 - 지구단위계획구역 내 인근 건축물과의 높이 조화를 위해 옥상 난간벽을 최고높이 이하로 낮추어 계획할 것 - 저층부 실외기는 상부로 올려 계획할 것 - 지하1층 화장실은 이용자의 편의를 위하여 지상1층에 계획할 것 - 각 호 및 세대별 화장실은 이용자의 편의를 위하여 내측 폭 1.5M 이상 확보할 것 - 복도 폭은 이용자의 편의를 위하여 폭 1.5M 이상 확보할 것 - 지상4층 이상의 층에 엘리베이터 옆 A.V 및 P.S실이 과도하게 계획되어 있으니 조정할 것 - 다세대 1호라인 현관은 장애인 활동공간 및 계단실과 간섭이 있으므로 조정하여 계획할 것 - 지상4~7층 평면도의 다세대 2호라인은 이용자의 편의를 위해 평면을 재조정하여 계획할 것 - 지하층은 환기를 위해 D/A를 계획할 것 - 기계식 주차장 상부에 주택이 설치되므로 방음 및 방진시설을 설치할 것 - 지하층으로 연계된 출입구에 차수판 설치를 계획할 것 - 전이층하부 코어부위에 전이보 지지를 위한 기둥을 설치할 것(X3/Y3, X4/Y3) - 1~3층 타워파킹은 슬래브가 OPEN되므로 면외방향 풍합에 대해 고려하고 슬래브의 Diaphragm을 해제하여 설계에 반영할 것 - 전이층 하부 기둥/보는 내진용철근을 사용하도록 도면에 명기할 것
3 | 당산동1가 353 외 2필지 | 정경희 외 2인 | 준공업지역, 지구단위계획구역 | 236.93 | 732.71 | 55.39/ 253.48 | 1/7 | 공동주택 (도시형생활주택 - 단지형 다세대 14세대), 근린생활시설 | 조건부 의결 | - 주민공동시설은 이용자의 접근 및 이용편의를 위해 저층부(2층)에 계획할 것 - 6m 보차 혼용도로에 대하여 차량통행 및 주차가 가능한지 확인 후 허가 시 제출할 것 - 지하1층 화장실은 이용자의 편의를 위해 계단 하부가 아닌 거실 내부에 계획할 것 - 지상2층 근린생활시설은 공간 활용도 증진을 위해 실 내부에 기둥설치 후 내부 벽체를 삭제할 것 - 전층 2호실은 이용자의 통행 및 이용에 편리하도록 병목구간(960 구간)이 없도록 계획할 것 - 3호실 현관 출입문은 계단이용자와 간섭이 없도록 개폐방향을 반대로 계획할 것 - 인근 건축물과의 조화를 위해 과도한 옥상 난간벽을 낮추어 계획할 것 - 4m도로 후퇴부분은 기존 도로와 동일한 포장재료로 계획할 것 - 다세대주택 3호라인 화장실은 이용자의 편의를 위하여 크기를 확대하여 계획할 것 - 조경시설은 유지관리를 위하여 1군데로 통합 계획할 것 - 다세대주택과 근생 입면이 동일하므로 창호 등 입면을 수정하여 계획할 것 - 지하층으로 연계된 출입구에 차수판 설치를 계획할 것 - 전이층하부 코어부위에 전이보 지지를 위한 기둥을 설치할 것 (X2/Y2, X2/Y1, X3/Y2, X3/Y1) - 3층 바닥에서 벽체 일부가 전이되고 2층은 벽식으로계획되어 있으므로 3층바닥/2층 수직재에 대한 구조계획을 재검토할 것 - 전이층 하부 기둥/보는 내진용철근을 사용하도록 도면에 명기할 것
이 하 없 음

## 심의대상참고 (hidden)
정비구역 해제지역 내 신축
상업지역 외 공동주택 기계식 주차장 완화 심의
건축선 지정 도로변 건축물의 건축
오피스텔 20호 이상 분양대상 건축물
다세대 20세대 이상 분양대상 건축물
도시형생활주택 층수 완화 심의
반지하 주택(준주택 포함) 신축
고시원 신축
다중이용건축물 신축
주차면 10면 이상(옥외기계식, 철골조립식)
여의도동 일반상업지역 내 건축물
영등포구가 시행하는 건축물의 건축
(삭제)한강축 기본관리구역 등에서의 건축물의 건축(대수선포함) ※ | (현재) 서울시 경관계획에 따른 중점경관관리구역 심의대상을 서울시 경관조례로 개정함 (심의대상 : 한강변 7층이상 건축)